S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşişa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢA  - LUNA AUGUST  2015

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Piaţa Intim | Piaţa Nord | Peco Univ. vechi | Azil bătrâni | Sediul Aquacaraş (Muncitoresc) | Cofetărie Unicat | Cişmea centru | Piaţa Intim | Piaţa L-ca Pomostului | Piaţa Sud | Alimentara Stavila | Piaţa Intim | Sediul Aquacaraş (Muncitoresc) | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referenţial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,42 | 0,76 | 0,35 | 0,50 | 1,02 | 1,02 | 0,85 | 0,98 | 0,35 | 0,67 | 0,24 | 1,25 | 0,34 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 5 | 2 | <1 | 22 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | <1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,54 | 6,55 | 6,62 | 7,24 | 6,23 | 6,95 | 6,75 | 6,85 | 6,90 | 6,81 | 7,20 | 6,75 | 6,66 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 95,5 | 95,0 | 106,2 | 520 | 91,5 | 89,3 | 91,1 | 88,2 | 87,7 | 95,3 | 146,5 | 88,3 | 94,5 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 0,39 | 0,33 | 0,43 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,23 | 0,36 | 0,36 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,86 | 0,94 | 0,80 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,91 | 1,01 | 0,87 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | 0,31 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,065 | - | - | 0,099 | 0,104 | 0,110 | 0,094 | - | - | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 1,76 | 1,63 | 2,02 | 3,89 | 1,12 | 1,57 | 1,05 | 0,99 | 1,70 | 0,99 | 0,99 | 1,57 | 0,93 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,021 | 0,025 | 0,025 | - | 0,026 | 0,024 | 0,014 | 0,030 | 0,014 | 0,028 | 0,030 | 0,030 | 0,021 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,028 | 0,030 | 0,016 | 0,012 | <0,005 | 0,166 | 0,053 | 0,115 | 0,009 | 0,116 | 0,045 | 0,080 | <0,005 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".