S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşiţa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢA  - LUNA FEBRUARIE 2015

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Piaţa Intim | Cof. Unicat | Azil bătrâni | Magazin Lidl | Mag. Nera | Liceul Mircea Eliade | Şcoala gen.nr.12 | Piaţa L-ca Pomostului | Staţie epurare | Mag. Dedeman | Liceul Traian Lalescu | Şcoala gen.nr.2 | Creşă PP4 (Micro I) | Şcoala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 1,86 | 1,17 | 1,17 | 0,83 | 0,95 | 1,84 | 0,90 | 0,26 | 0,74 | 0,52 | 0,53 | 0,40 | 1,36 | 1,38 | 1,87 | 0,92 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,89 | 7,05 | 7,23 | 7,07 | 7,06 | 7,08 | 7,08 | 7,10 | 6,77 | 6,97 | 7,06 | 7,24 | 7,02 | 7,08 | 7,37 | 7,28 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 96,5 | 98,8 | 544 | 162,9 | 155,4 | 86,7 | 85,7 | 85,6 | 81,4 | 80,9 | 80,8 | 166,4 | 85,2 | 82,7 | 213 | 534 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,61 | 0,77 | 0,45 | 0,55 | 0,64 | 0,29 | 0,39 | 0,42 | 0,39 | 0,23 | 0,23 | 0,32 | 0,68 | 0,55 | 0,84 | 0,29 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,77 | 0,94 | 0,16 | <0,02 | 0,20 | 0,59 | 0,42 | 0,87 | 0,05 | 0,72 | 0,78 | 0,72 | 0,63 | 0,66 | 0,57 | 0,18 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,87 | 0,99 | 0,18 | 0,02 | 0,23 | 0,66 | 0,48 | 0,95 | 0,09 | 0,77 | 0,84 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,63 | 0,23 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 3,31 | 3,05 | 4,28 | 2,92 | 2,73 | 2,80 | 3,05 | 2,73 | 2,54 | 2,80 | 2,73 | 2,92 | 2,02 | 1,44 | 1,89 | 2,47 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,201 | 0,153 | - | 0,043 | 0,025 | 0,082 | 0,035 | 0,026 | 0,029 | 0,026 | 0,032 | 0,022 | 0,255 | 0,227 | 0,217 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,180 | 0,156 | 0,116 | 0,028 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Proba de apă este conformă cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".