S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA NOIEMBRIE 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Azil bătrâni | Piața Intim | Triaj Blocuri | Cofetăria Unicat | Piața Sud | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Piața Nord | Piața Lunca Pomostului | Piața Sud | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 2,06 | 0,93 | 0,91 | 0,62 | 0,68 | 0,65 | 0,77 | 0,54 | 0,31 | 1,50 | 0,57 | 0,50 | 0,75 | 0,48 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | <1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,66 | 6,91 | 6,91 | 7,33 | 6,75 | 6,81 | 6,82 | 6,74 | 6,63 | 6,64 | 6,76 | 6,70 | 6,70 | 7,33 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 94,6 | 94,4 | 94,5 | 514 | 96,7 | 97,7 | 96,6 | 96,7 | 96,3 | 95,4 | 96,9 | 99,6 | 98,1 | 509 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,78 | 0,84 | 1,03 | <0,50 | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 0,81 | 0,62 | 1,00 | 0,84 | 0,52 | 0,87 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0,46 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0,49 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,22 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,24 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,026 | 0,011 | 0,025 | <0,010 | 0,042 | 0,054 | 0,037 | 0,047 | 0,039 | 0,036 | 0,040 | 0,037 | 0,040 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 1,56 | 1,56 | 1,15 | 4,90 | 1,49 | 1,42 | 1,69 | 1,35 | 1,83 | 1,42 | 1,62 | 1,56 | 2,17 | 4,76 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 2,07 | 2,07 | 2,10 | 15,20 | 1,96 | 2,01 | 1,96 | 2,05 | 2,01 | 2,05 | 2,01 | 2,10 | 2,07 | 15,09 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,024 | 0,023 | 0,095 | - | 0,013 | 0,018 | 0,011 | 0,012 | 0,018 | 0,011 | 0,011 | <0,010 | <0,010 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,261 | 0,137 | 0,078 | <0,010 | 0,047 | 0,053 | 0,038 | 0,011 | <0,010 | 0,324 | 0,057 | 0,040 | <0,010 | <0,010 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".